## Deckblatt und Hinweise
Impulspapier - Steuerung mit Nachweisführung im SMGW
Versand der Kommentierung an: | smartgrid@bsi.bund.de
Betreff der E-Mail: | Kommentierung zum Impulspapier "Steuerung mit Nachweisführung im SMGW"
Kommentierungsfrist: | 2024-09-20
Dokument: | Impulspapier - Steuerung mit Nachweisführung im SMGW
Datum: | 2024-09-18
Module zur Kommentierung: | Vollständiges Dokument
Firma / Verband: | Bundesverband Neue Energiewirtschaft e.V. (bne)
Verbandskürzel (3 oder 4 Zeichen): | bne
Name des Verantwortlichen: | Lars Petereit
E-Mail: | lars.petereit@bne-online.de
Telefon: | +49 176 312 009 28
Hinweise zur Kommentierung: | Die Kommentierung erfolgt anhand der vorgegebenen Spalten im jeweiligen Tabellenblatt. Hierbei ist darauf zu achten, dass der jeweilige Kommentar möglichst exakt einer Textpassage zugeordnet werden kann. Hierbei stehen Ihnen folgende Referenzierungsmöglichkeiten zur Verfügung: Requirement-ID / Funktionsaufruf / Kapitel / Unterkapitel / Abbildungsnummer / Tabellennummer. Kommentare sind immer mit einem konkreten Änderungsvorschlag zu hinterlegen. Kommentare ohne Änderungsvorschlag können bei der Kommentierung nicht berücksichtigt werden. Bitte beachten Sie, dass in der Kommentierung nur die Dokumente / Kapitel / Funktionsmodule berücksichtigt werden können, die oben angegeben sind.
Art der Kommentare: | A | Allgemeiner Kommentar
| R | Redaktioneller Kommentar
| T | Technischer Kommentar

## Kommentare
Nummer | Autor (Kürzel) | Kapitel/ Abschnitt/ Abbildung/ Tabelle | x | Zeilennummer (optional) | Art (A/R/T) | x | Kommentar | Änderungsvorschlag
1 | bne | 1 Einleitung | x |  | A | x | Es fehlt eine klare Zielsetzung, was mit der im Impulspapier vorgestellten zweiten Möglichkeit zur Beeinflussung von Anlagen erreicht werden soll. Als eine reine Alternative zum transparenten CLS Kanal mit anschließendem CLS-Kommunikationsadapter bringt der Impuls unangemessen wenig Mehrwert. Aus unserer Sicht muss es darum gehen, die Aufwändige Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen gemäß §14a EnWG und §9 EEG so signifikant zu vereinfachen, dass der Hochlauf von "Energiewende-Anlagen" nicht mehr ausgebremst wird wie derzeit der Fall – es muss für Netzbetreiber möglich sein, möglichst viele kleine Flexibilitäten – Ladestationen, Batteriespeicher, PV-Wechselrichter und Wärmepumpen mit <100kW Nennleistung – anschließen und deren Leistung im Überlastungsfall einfach und zuverlässig reduzieren zu können. - Dazu muss der die Technik vereinfacht werden: Direkter Anschluss der relevanten Anlagen an das SMGW ohne zwischen geschaltete Steuerbox, ohne aufwändige Konfiguration der Anlage und ohne langwierige und innovationshemmende BSZ derselben. - Und es muss der Prozess zum Abruf der Leistungsreduktion in einem Netzbereich vereinfacht werden: Durch direkte Anbindung von CLS an den jeweils zuständigen NB mit netzbereichsscharfer Adressierung ohne umständlichen und fehleranfälligen Stammdatenabgleich zwischen NB, MSB, GWA und Anlagenbetreiber. | Zielsetzung aufnehmen: Substanzielle Vereinfachung der gesetzlichen Anforderung zur Leistungsreduktion in einem Netzbereich im Überlastungsfall.
2 | bne | 1.1 Übersicht | x |  | A | x | Die Bezeichnung "Steuern und Schalten" ist irreführend, da das SMGW keine eigene Aktorik beinhaltet. Vielmehr leitet es Steuer- und Schaltanforderungen an ein EMS oder eine direkt zuständige Anlage weiter. | "Steuern und Schalten" im gesamtem Dokument ersetzen durch "Anforderung einer Steuerungshandlung"
3 | bne | 1.1 Übersicht | x |  | A | x | Das vorliegende Impulspapier (wie auch TR und PP) sieht als mögliche Art der Beeinflussung lediglich die Leistungsreduktion sowie die im Universal-Bestellprozess spezifizierten Leistungskurven und Schaltzeiten vor. Dies mag aus Behördensicht schlüssig sein, trifft aber nicht die Realität. Der "Not-Aus" Eingriff (Leistungsreduktion) durch den Netzbetreiber (NB) ist minimal in der Funktion und daher zentral standardisierbar. Die marktliche Beeinflussung von Anlagen durch Dritte hingegen ist je nach Anlage, Primärnutzen und Kundenwunsch wesentlich differnzierter und somit nur schwer über alle Anlagen- und Leistungsklassen hinweg abbildbar. Das Impulspapier sollte daher klar zwischen beiden Fällen unterscheiden: - Die reine Leistungsreduktion am Netzanschluss oder von Verbrauchs- und Erzeugungsanlagen gemäß §14a EnWG und §9 EEG auf Anweisung des zuständigen NB, plus Nachweisführung. - Die Beeinflussung von Bezug oder Einspeisung durch Dritte, außerhalb gesetzlicher Pflichten, inkl. Information Dritter über den Zustand der Anlage (z.B. Speicher-Füllstand, Temperatur, etc.). Darüber hinaus sollte nochmals nach Leistungsklasse unterschieden werden: Kleinstanlagen bis 25kWp, Kleinanlagen bis 100kWp, sowie größere Anlagen im Redispatch-Regime. Die Unterscheidung ist wichtig, da (a) die Quelle der Beeinflussung unterschiedlich ist, (b) nur die gesetzliche Beeinflussung durch den VNB Vorgaben zur Quality of Service (QoS) unterliegt und (c) die Rückwirkung auf das Energiesystem je nach Leistungsklasse unterschiedlich ist und sich dementsprechend die Anforderungen an die Beeinflussung unterscheiden. | Klassifizierung der "Beeinflussungs-Tatbestände" und der Leistungsklasse,
4 | bne | 1.1 Übersicht | x |  | A | x | Die Frage eines auf Ebene des Anwendungsprotokolls ausspezifizierten Kanals zur Beeinflussung von Anlagen muss im Rahmen der Architektur des Gesamtsystems gesehen werden. Hier setzt das Impulspapier auf einem wenig realistischen Bild auf: Sämtliche Beeinflussung erfolg über den MSB, welcher Anforderungen über die MaKo gemäß Universal-Bestellprozess entgegennimmt und über das SMGW Anlagen oder EMS direktiv ansteuert. Für die verpflichtende Leistungsreduktion wird dies wahrscheinlich so kommen, aber für marktliche Beeinflussung ist der vorgesehene Weg zu restriktiv und gleichzeitig zu komplex und zu teuer, so dass hier vorwiegend die direkte Beeinflussung aus Backendsystemen Dritter eingesetzt wird – wie heute bereits über die Fahrzeug-Telematik der OEMs, über Charge-Point Management-Systeme (CPMS) der CPO, oder Backend-Systeme von Wechselrichter-Herstellern. Gerade die marktorientierte Beeinflussung einer Vielzahl kleiner und kleinster Erzeugungs- und Verbrauchsanlagen (<100kWp bzw. < 25kWp) in das Energiesystem ist essenziell wichtig für das Gelingen der Energiewende. Deswegen sollte im Impulspapier eine realistische Architektur zu Grunde gelegt und insbesondere die Backendsysteme Dritter nicht ausgeblendet werden. Der im Folgenden vertretene Ansatz ist, dass der jeweilige VNB im Überlastfall netzbereichsscharf eine Leistungsreduktion anweist gemäß der gesetzlichen Vorgaben, aber zu allen anderen Zeiten Dritte die Anlagen gemäß privater Vereinbarungen auf Basis marktlicher Anreize beeinflussen können. Dabei ist es sinnvoll, den zuständigen VNB über die geplante Fahrweise der Anlagen zu informieren, damit diese Information in eine jeweils Netzbereichsscharfe Prognose einfließen kann. Die Prognose sollte Netzbereichsscharf vom VNB veröffentlicht werden, damit sich Dritte daran orientieren können um eine Leistungsreduktion zu vermeiden. Die eigentliche private Beeinflussung erfolgt jedoch nicht zwingend über das SMGW, sondern in den meisten Fällen direkt aus Backend-Systemen Dritter. Dieser Ansatz liegt unseren Arbeiten im DigENet-Projekt FlexMC zu Grunde und wird aktuell in der FNN Arbeitsgruppe "Netzbetrieb mt Flexibilitäten" verfolgt. | Architekturhypothese klarstellen und die Beeinflussung von Anlagen über Backend-Systeme Dritter mit einbeziehen. Klare Unterscheidung treffen in die Pflicht-Leistungslimitierung durch den jeweiligen NB einerseits und die Beeinflussung durch Dritte andererseits. Zielbild sollte sein, dass nur die vom NB angewiesene Leistungslimitierung im Überlastfall durch das im Detail spezifizierte Anwendungsprotokoll im vorliegenden Impulspapier betrachtet wird.
5 | bne | 1.1 Übersicht | x |  | A | x | Unter der soeben aufgezeigten Architekturprämisse liegt der Mehrwert der Beeinflussung über das SMGW bei den Pflichtfällen; andere Arten der Beeinflussung sind absehbar so divers und unterliegen einer hohen Marktdynamik, so dass diese nicht über ein vom BSI standardisiertes Protokoll umgesetzt werden sondern je nach Anlage und Hersteller über den transparenten CLS-Kanal oder eine andere Backend-Anbindung der jeweiligen Anlage. Das Impulspapier sollte sich daher klar auf die gesetzliche Beeinflussung durch den NB beschränken. | Klare Beschränkung des Scopes: Das Impulspapier sollte sich auf die gesetzlichen Anwendungsfälle der Leistungsreduktion durch den VNB beschränken.
6 | bne | 1.1 Übersicht | x |  | T |  | Der große Unterschied zwischen dem transparenten CLS-Kanal und der im Impulspapier vorgestellten HAN-API besteht darin, dass das SMGW eine definierte, interoperable und austauschbare Schnittstelle über den kompletten Protokollstapel hinweg bietet, so dass Anlagen diese eine Schnittstelle implementieren können anstatt verschiedene Protokolle übersetzen zu müssen. Der Nachteil Steuerung aus dem SMGW ist, dass die resultierende neue SMGW-Schnittstelle nur den kleinsten gemeinsamen Nenner abbildet, der für alle Anlagen relevant ist. Jede zusätzliche Protokollnachricht, welche auf Spezifika bestimmter Anlagenklassen eingeht oder zusätzliche Funktionalität realisiert, muss aufwändig spezifiziert, konsultiert und dann zertifiziert werden. Die technische Weiterentwicklung ist damit nur sehr langsam möglich. Folglich sollte die HAN-API auf den gesetzlich bestimmten Mindestumfang beschränkt bleiben und diesen langfrsitig stabil umsetzen. | Fokussierung auf Stabilität und Einfachheit der gesetzlichen Anwendungsfälle.
7 | bne | 1.1 Übersicht | x |  | T | x | Bereits in der Einleitung ist beschrieben, dass der GWA die WAN-API des SMGW zur Beeinflussung ansprechen soll. Dies hat für die gesetzlichen Fälle den großen Nachteil, dass jeder Netzbetreiber mit mehreren (w)MSBs kommunizieren muss über den Umweg des vom BDEW spezifizierten API-Dienstes (der leider nicht der gängigen REST-Architektur im Web entspricht). Durch Beschränkung des Impulspapiers auf die Pflicht-Beeinflussung – wie oben angeregt – wäre eine wesentlich einfachere Strecke möglich, direkt vom jeweils zuständigen NB als aEMT. Dazu müsste die NB-Rolle explizit auf dem SMGW vorgesehen und einmalig bei der Installation konfiguriert werden. Durch den direkten Kanal vom NB zur Anlage oder zum EMS würde die Beeinflussung wesentlich zuverlässiger und die Latenz geringer; ebenso wären die Kosten und der administrative Aufwand wesentlich niedriger. Dieser Ansatz entspricht nicht dem Universall-Bestellprozess. Allerdings steht er diesem auch nicht entgegen sondern komplementiert ihn. Wegen der schwierig zur führenden Behörden-übergreifenden Architekturdiskussion ist für uns nicht ersichtlich, ob eine solche Lösung bislang überhaupt in Erwägung gezogen wurde – oder ob die BNetzA ihre Regelungen auf die aktuell verfügbare Funktionalität das SMGW stützt, und das BSI wiederum in der Beschreibung zukünftiger Funktionalität lediglich die aktuell geltenden Regelungen der BNetzA zu Grunde legt. Mit dem Vorschlag hier möchten wir übergreifende Architekturdiskussion anregen ("Smart Grid Architecture Board"), um dieser Schwierigkeit zu begegnen. | Der GWA sollte nicht die Standard-Instanz sein, welche die SMGW WAN-API zur Beeinflussung anspricht, sondern der zuständige NB. Dazu die Rolle des NB auf dem SMGW vorsehen speziell für die Beeinflussung mit Nachweisführung. Nur diese Rolle und nur in einfacher Ausprägung darf auf die entsprechende Funktionalität im SMGW zugreifen. Ggf. kann es für den GWA eine Rückfall-Vorkehrung geben.
8 | bne | 1.1 Übersicht |  |  | T |  | Die Nachweisführung erstreckt sich auf die Protokollierung der vom GWA (besser: NB) empfangenen Steueranforderung. Dies sagt noch nichts darüber aus, ob die Anlage oder das EMS die Anforderung umgesetzt hat. Im DigENet-Projekt FlexMC haben wir einen Vorschlag erarbeitet, wie quasi-Synchron zur Beeinflussing das SMGW einen Messwert erfassen kann (TAF 5, ereignisgetriebene Messwerterfassung). Dabei kann die Messwerterfassung über die HAN-API direkt von der Anlage angestoßen werden, direkt aus dem SMGW als Reaktion auf eine Steuer-Anforderung, oder beides. Diese Funktion der ereignisgetriebenen Messwerterfassung sollte hier aufgenommen werden, um die Änderung des Energiebezugs oder der Energieabgabe als tatsächliche Auswirkung der Beeinflussung erfassen zu können. | TAF 5 gemäß Vorschlag aus DigENet FlexMC aufnehmen als Baustein zur Nachweisführung (u.a.)
9 | bne | 1.2 Weiterentwicklung der BSI Standards | x |  | A | x | Wenn das SMGW ein stabiles, minimales Protokoll implementiert zur Umsetzung der gesetzlichen Anwendungsfälle, und dieses direkt an seiner HAN-Schnittstelle exponiert, so entfällt die Notwendigkeit zur Terminierung des CLS Proxy-Kanals und zur nachgelagerten Protokoll-Umsetzung. Dies wäre ein großer Gewinn für das Gesamtsystem, da weniger logische Geräte involviert sind, die Administration einfacher wird und zumeist auch die Elektroinstallation ohne weitere "Boxen" auskommt. Kritisch ist jedoch die im Abschnitt hier ausgedrückte Sichtweise, dass aktuell gemäß TR-03109-5 per BSZ nachzuweisende Anforderungen dann auf die Anlagen selbst übergehen. - Dies ist wirtschaftlich nicht darstellbar, weil es eine BSZ für jeden Typ Wallbox, Wärmepumpe, Batteriespeicher, Wechselrichter oder EMS nach sich ziehen würde. Damit würde sich sowohl das Software-Update als auch die Weiterentwicklung derselben erschweren. - Nach unserer Rechtsauffassung würde eine solche rein deutsche Zertifizierung zu einer unangemessenen Einschränkung der europäischen Freiheit das Warenverkehrs führen und wäre somit europarechtswidrig. | Die technische Spezifikation der HAN-Schnittstelle des SMGW für angeschlossene Anlagen muss ausreichen. Es darf keine zusätzliche, behördliche Zertifizierung der nachgelagerten Anlagen geben.
10 | bne | 2.1 Übersicht | x |  | A | x | Wie oben ausgeführt sollte unterschieden werden nach den gesetzlichen und freiwilligen Anwendungsfällen. Daraus folgt, dass nur die Rolle NB für die gesetzliche Steuerung zuständig ist, und somit die Architektur vereinfacht werden kann. | Unterscheiden in die gesetzliche Leistungslimitierung durch den NB und andere Anwendungsfälle. Beschränkung auf diesen ersten Anwendungsfall. Dazu neue Rolle NB im SMGW einführen, mit einer direkten WAN-Kommunikation zum NB, ohbe vorherige Marktkommunikation NB–MSB. Zielbild: - Transparenter CLS Proxy Kanal zu aEMT, wie bereits seit langem spezifiziert. - Zusätzlich WAN-API für gesetzliche Leistungslimitierung durch die neue Rolle aEMT.NB, von der es pro SMGW genau eine Instanz geben darf. HAN-API zur Weitergabe der Leistungslimitierung an zuvor vom GWA konfigurierte CLS.
11 | bne | 2.2 Anwendungsfälle | x | Tabelle 1 | A | x | UC1, Ad-Hoc Leistunsbegrenzung, ist für die Umsetzung der gesetzlichen "Not-Aus" Funktion erforderlich. UC2 und UC3 folgen aus dem Universal-Bestellprozess. Wie oben ausgeführt, sind diese Anwendungsfälle wenig hilfreich für Dritte Marktakteure, um damit tatsächlich Flexibilitäten zu bewirtschaften – denn eine Bewirtschaftung benötigt Statusinformationen, Preissignale und Informationen über den Primärnutzen der Anlage (z.B. State-of-Charge und gwünschte Abfahrzeit eines Elektrofahrzeugs), welche je nach Anlage sehr unterschiedlich sein können. Anstatt also die Spezifikation der Steuerung aus dem SMGW mit Anforderungen zu überfrachten, welche nachher nicht gebraucht und genutzt werden, sollte es sich auf den essenziellen gesetzlichen Anwendungsfall rein für den NB beschränken. UC4 zum Software-Updates für die CLS scheint ebenso überflüssig, da alle CLS über eigene Backend-Anbindungen mit SW-Updates versorgt werden. Der Kanal über das SMGW ist dafür viel zu langsam und viel zu teuer. | Beschränkung auf UC1, UC6, UC7, UC8, UC9
12 | bne | 2.2 Anwendungsfälle | x | UC10 | A | x | Die Überwachung einer Leistungsvorgabe durch das SMGW anhand eines zugeordneten Zählers ist in der vorgesehenen Umsetzung wenig robust. Zum einen, weil die aktuelle LMN-Anbindung der Zähler dafür nicht ausreicht, insbesondere bei unidirektional angebundenen wMBUS-Zählern (deswegen hatten wir im DigENet-Projekt FlexMC eine TCP-Anbindung mit optionaler Zeitführung auf dem Zähler vorgesehen). Zum anderen, weil die Anwendung stark eingeschränkt ist auf einen dedizierten Zähler für die jeweilige Anlage, so dass zukünftige Posumer-Szenarien individuell im SMGW per Update des SMGW abgebildet werden müssten – Jedes Mal mit neuer Zertifizierung. Darüber hinaus bringt die Auswertung der Leistungsüberschreitung direkt auf dem SMGW (ggü. dem Backend des anweisenden NB) keinen Mehrwert, da daraus keine Aktion folgt – kein online-Eingriff oder online-Information des Nutzers. Es würde also ausreichen, wenn das SMGW ereignisgetrieben Zählerstände eines oder mehrerer frei konfigurierbarer Zähler erfassen kann (gemäß unserem Vorschlag zum TAF 5), so dass nachfolgend im Backend-System des Anweisenden NB daraus der tatsächliche Leistungsbezug ermittelt werden kann. Somit ist größere Flexibilität hinsichtlich der heute noch nicht absehbaren Varianten komplexer Messstellen möglich, die Datengrundlage wird weiterhin vertrauenswürdig vom SMGW erfasst und bereitgestellt. | UC10 umgestalten dahingehend, dass das SMGW lediglich ereignisgetrieben Messwerte konfigurierter Zähler erfasst gemäß dem Vorschlag zu TAF 5 des DigENet-Projekt FlexMC
13 | bne | 2.2.2 Bereitstellung von Daten für das CLS | x |  | T | x | Das Protokoll zur Kommunikation zwischen SMGW und CLS (Nachricht an das CLS, dann Abruf der eigentlichen Nutzinformation vom SMGW als Dateiserver durch das CLS) scheint eine spezielle Entwicklung des BSI zu sein. Trotz der Fußnote 2 ist unklar, welche Überlegungen genau zu diesem komplizierten Ablauf führen. Warum nicht ein bereits etabliertes Transportprotokoll auf Anwendungsebene verwenden, in welches die Nutzdaten verpackt werden können? Z.B. MQTT über TLS (wie in Abschnitt 3.3.4 vorgestellt), mit dem SMGW als Broker und JSON-Payload der relevanten Anwendungsfälle aus VDE 2829-6? | Ausschließlich etablierte, standardiierte und breit eingeführte Protokolle verwenden, sowohl an der HAN-Schnittstelle als auch an der WAN-Schnittstelle. Zielbild: - MQTT-Broker beim NB mit einem Topic pro SMGW und darunter Sub-Topics pro CLS des jeweiligen SMGW. - SMGW als weiterer MQTT-Broker, mit einem Topic pro CLS
14 | bne | 2.2.3 | x |  | A | x | Wie oben ausgeführt sollte lediglich die Ad-Hoc Leistungsbegrenzung implementiert werden, da die anderen Anwendungsfälle vor allem Aufwand in der Implementierung und Zertifizierung erzeugen, aber kaum genutzt werden würden. Die Bewirtschaftung von Flexibilitäten erfolgt heute schon nahezu ausschließlich über Backendsysteme Dritter, welche anlagenspezifische Funktionen unterstützen und insbesondere Daten zur Prognose zurückliefern. | Beschränkung auf UC1, UC6, UC7, UC8, UC9 für den NB
15 | bne | 2.2.3 | x |  | A | x | Wenn nur der NB als neue Rolle die Anwendungsfälle zur Leistungsbegrenzung direkt auslösen kann, ist auch nur die Rückmeldung an den NB gemäß UC65 notwendig. Statt UC5 sollte jeder NB-Eingriff an der Endkundenschnittstelle (HAN-CON) benutzerfreundlich bereitgestellt werden. | UC5 streichen, stattdessen Übersicht der NB-Eingriffe an HAN-CON bereitstellen
16 | bne | 2.2.5 | x |  | T | x | Auch hier sollte auf bestehende, etablierte Protokolle zurückgegriffen werden. In der oben skizzierten Lösung mittels MQTT Keep-Alive und PINGREQ/PINGRESP | Ausschließlich etablierte, standardiierte und breit eingeführte Protokolle verwenden, sowohl an der HAN-Schnittstelle als auch an der WAN-Schnittstelle.
17 | bne | 2.2.6 | x |  | T | x | Ein "Plug-n-Play" Prozess zur einfachen Anbindung eines CLS an das SMGW ist sehr zu begrüßen. Allerdings sind die im Impulspapier dafür spezifizierten Vorgaben nicht sonderlich geeignet, da sie eindeutige spezifische CLS-Ids vorsehen, welche auf dem Typenschild der jeweiligen angezeigt werden müssen. Dies setzt einen Prozess zur Vergabe dieser IDs gemäß TR-03109-5 voraus, welcher spezifisch wäre für Deutschland. Warum kann hier nicht auf bereits verfügbare IDs zurückgegriffen werden, wie z.B. die MAC-ID der Anlage, oder eine lokal erzeugbare zufällige UUID? | Verzicht auf standardisierte und zentral vergebene CLS-ID zum Pairing der Anlage
18 | bne | 2.2.7 | x | UC10 | T | x | Die Notwendigkeit und Eignung dieses Anwendungsfalls wurde bereits oben kommentiert. Wegen der Schwierigkeit, neue Gegebenheiten in komplexen Prosumer-Anlagen zeitnah in der zertifizierten SW des SMGW abzubilden, sollte statt der internen Überwachung lediglich konfigurierbare Zählerstände gemäß TAF5 nach DigENet-FlexMC-Vorschlag erfasst werden, so dass der NB daraus die relevante Leistungsgrößen berechnen kann auhc bei komplexeren Messstellen. | Ersetzen durch ereignisgetriebene Messung entsprechend des Vorschlages für einen TAF 5 aus DigENet FlexMC
19 | bne | 3.2 | x | Abbildung 4 | T | x | Das Architekturbild verdeutlicht die Komplexität der angestrebten Lösung – und somit die größte Schwäche: Aufwand in der Umsetzung, hohe Kosten für die Entwicklung und Zertifizierung von SMGWs, Anlagen und der Backend-Software, sowie ein sehr umständlicher Prozess für den eigenltich sehr einfachen Anwendungsfall der Leistungsbegrenzung. Andere Anwendungsfälle sind, wie bereits ausgeführt, praktisch nicht relevant. Statt dieses komplexe System aufzubauen und parallel zum bereits spezifizierten System aus CLS Proxy-Kanal und CLS Kommunikationsadapter zu betreiben, sollte die neue Lösung hier einen echten Vorteil bringen. Ein solcher würde sich ergeben, wenn (wie bereits ausgeführt), der NB als eigene Rolle direkt mit den SMGWs in seinem Netzgebiet kommunizieren dürfte, spezifisch für den Anwendungsfall der Leistungsbegrenzung. Dieser Anwendungsfall ist so wenig komplex, dass dafür ein komplett standardisiertes und austauschbar interoperables Protokoll an der WAN- HAN-Schnittstelle des SMGW implementiert, getestet und zertifiziert werden kann, welches dann über viele Jahre stabil und sicher betrieben wird. | Architekturbild ausschließlich für die neue Rolle aEMT.NB, welche über eine WAN-API alle SMGWs in seinem Netzbereich ansprechen kann, z.B. mittels MQTT und JSON-Payload gemäß VDE 2829-6 oder OpenADR alleine für den Anwendungsfall der Leistungsbegrenzung sowie zugehörige Nachweisführung und Konfiguration.
20 | bne | 3.3.4 |  |  | T |  | Publish-Subscribe mittels MQTT mit JSON-Payload halten wir für geeignet, um die relevanten Leistungsreduktions-Nachrichten den CLS zu übermitteln. Das SMGW als MQTT-Broker ist ein guter Weg, der auf weitere Anwendungen erweitert werden kann. Dies sollte unbedingt der einzige Weg sein zur direkten Kommunikation von Steuerungsanforderungen an CLS. Gemäß der Beschreibung in Abschnitt 2 aber dient MQTT lediglich der Unterrichtung eines CLS, dass eine Information bereitsteht. Diese Information, in einem noch nicht ausgestalteten aber absehbar nicht international standardisierten Format muss das CLS dann als Download vom SMGW beziehen. Warum? Wie ebenfalls bereits weiter oben vorgeschlagen reicht eine reine MQTT-Schnittstelle mit JSON Payload gemäß OpenADR oder VDE 2829-6 vollkommen aus, um den miniminalen Anwendungsfall der Leistungsreduktion, Bestätigung sowie der zugehörigen Konfiguration und umzusetzen, ggf. in Kombination mit der Nachweisführung über die ereignisgetriebene Messwerterfassung nach TAF5. | Reduktion der HAN-Schnittstelle zur Steuerungsanforderung und zur Bestätigung derselben als Publish-Subscribe mit dem SMGQ als MQTT Broker; Verzicht auf Download, HTTP-Abruf und proprietäre Datenformate.
21 | bne | 4.2.1 HAN-Separation | x |  | A | x | Die im Ausblick beschriebene Separierung von HAN-CLS nd HAN-CON steht immer noch unter der Annahme, dass CLS nicht an das LAN des Betreibers angeschlossen sind. Diese Annahme ist mit großer Wahrscheinlichkeit falsch. So gut wie alle Ladestationen, Wechselrichter, Batteriespeicher, EMS und ein Großteil der Wärmepumpen sind ins lokale LAN eingebunden und von dort mit dem Internet verbunden – das gleiche LAN, in dem sich auch die mit HAN-CON verbundenen Endgeräte befinden. Eine Trennung von HAN-CON und HAN-CLS am SMGW bringt somit keine zusätzliche Sicherheit, welche den Aufwand rechtfertigen würde. Folglich ist auch die Annahme falsch, dass das SMGW die CLS im HAN vor Angriffen schützt und somit wesentlich zur Sicherheit des Energiesystems beiträgt. Auch die im Impulspapier vorgetragene Ausweitung der BSZ auf CLS würde hieran nichts ändern, da die Schutzziele der TR-03109-5 lediglich dem Schutz des SMGWs vor Angriffen aus dem Internet über das Kunden-LAN dienen, nicht aber dem Schutz des Energiesystems gegen Angriffe auf Kunden-Anlagen aus dem Internet. Letzteres ist aber die relevante Bedrohung – nicht der Angriff auf Kunden-Anlagen über die WAN-Anbindung des SMGW. Das SMGW als CC-Zertifizierte Komponente muss in der Lage sein, Angriffe sowohl an der HAN-CON als auch der HAN-CLS Schnittstelle abzuwenden, und zwar ohne eine vorgeschaltete logische Einheit gemäß TR-03109-5. Am besten kann dies erreicht werden über eine kleine Angriffsoberfläche, die gut abzusichern ist. Dies spricht für den oben ausgeführten Ansatz einer minimalen Steuerungsfunktion auf Basis etablierter Standards wie MQTT nur für die Pflichtfälle, anstatt dem komplexen Protokollstapel mit komplett neuen Profilen, Notification Service und Datei-Download. | Grundlegende Überarbeitung der Annahmen an die Einsatzumgebung dahingehend, dass CLS immer mit dem Internet verbunden sind, und nur entsprechend aktuell gültiger europäischer Richtlinien zur Produktsicherheit abgesichert sind. Spezifikation einer minimalen HAN-Schnittstelle für die Pflicht-Anwendungsfälle auf Basis etablierter Protokolle, und Absicherung derselben derart, dass kein vorgeschalteter Adapter nach TR-093109-5 und keine BSZ der CLS notwendig ist.
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x
|  |  | x |  |  | x